## Planilha1 (hidden)
Rótulos de Linha | Contagem de BAM
DISPENSADO | 136
CABEAMENTO HORIZONTAL | 4
CABO ELÉTRICO | 7
CHASSI PARA CONV. DE MÍDIA | 1
CONDULETES | 33
CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS | 11
CONTROLE DE ACESSO DE VEÍCULOS | 3
CONV. DE MÍDIA E INJETOR POE | 2
CORDÃO ÓTICO | 8
DIO | 3
DISJUNTORES | 2
ELETROCALHA E ACESSÓRIOS | 8
ELETROTUDOS E ACESSÓRIOS | 22
GRAMPOS PARA ORG. VERTICAL | 1
ORGANIZADOR HORIZONTAL | 1
PATCH CORD | 1
PATCH PANEL | 1
PERFILADO E ACESSÓRIOS | 3
POSTES METÁLICOS | 4
RACK | 4
REDE DE DUTOS | 8
REDE ÓTICA | 2
STVV- CÂMERAS DE VÍDEO E ACESSÓRIOS | 2
TERM. ÓTICO E CONV. MÍDIA | 3
TOMADAS E ACESSÓRIOS | 2
(vazio)
CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS
CONTROLE DE ACESSO DE VEÍCULOS
GESTÃO DE PREV. DOS PASSAGEIROS
NO-BREAK
PLAT. DE GER. DO SIST. CONTROLE DE ACESSO
QUADROS ELÉTRICOS
STVV - PLATAFORMA DE GESTÃO
STVV- CÂMERAS DE VÍDEO E ACESSÓRIOS
SWITCH
Total Geral | 136

## Planilha2 (hidden)
Rótulos de Linha
DISPENSADO
(vazio)
Total Geral

## Planilha3 (hidden)
Rótulos de Linha | Soma de Custo Total Previsto
DISPENSADO | 809385.234
(vazio) | 6109303.5736
Total Geral | 6918688.8076

## BAM CÂMERAS
BAM | PLANILHA | QUANTIDADE | ESTOQUE | DESCRIÇÃO PLANILHA | MODELO | FOTO
ELO-0008 | 04.04.01.00.001 | 38 | 38 | CFI - Câmera IP, Fixa, Interna, Box, 5MP+IR, Lente de 2.8-12 mm, com caixa de proteção à prova de intempérie, com suporte para teto ou parede, ou equivalente técnico | DH-IPC-HFW5541EP-ZE-27135-S3 | #VALUE! | SELO 14 | 5
ELO-0009 | 04.04.01.00.002 | 187 | 187 | CFID - Câmera IP, Fixa, Interna, com Domo sobreposto, 5MP + IR, Lente de 2.8-12 mm, com suporte para teto ou parede, ou equivalente técnico | DH-IPC-HDBW5541EP-ZE-27135-DC12AC24V-S3 | #VALUE! | SELO 14 | 2
ELO-0010 | 04.02.02.06.003 | 4 | 4 | CIM - Câmera IP, Multisensor, com 8 (oito) sensores de 2MP para visão panorâmica com uma PTZ integrada de 4MP e zoom ótico de 40X, com suporte para teto ou parede, ou equivalente técnico | DH-PSDW81642MP-A360-D440-DC36V-S3 | #VALUE!
ELO-0011 | 04.02.02.06.004 | 2 | 2 | CEM - Câmera IP, Fixa, Externa, Multisensor, 4MP, lente fixa de 5 mm + lente com zoom óptico de 6-240mm, com suporte para teto ou parede, ou equivalente técnico | DH-SDT8C842-8P-FA-APV-0280 | #VALUE!
ELO-0012 | 04.02.02.06.005 | 54 | 54 | CFE - Câmera IP, Fixa, Externa, com Box, 5MP+ IR, Lente de 2.8-12 mm, com caixa de proteção à prova de intempérie, com suporte para teto ou parede, ou equivalente técnico | DH-IPC-HFW5541E-ZE | #VALUE!
ELO-0013 | 04.02.02.06.006 | 27 | 27 | CFE1 - Câmera IP, Fixa, Externa, com Box, 8MP+ IR, Lente de 8-32 mm, com caixa de proteção à prova de intempérie, com suporte para teto ou parede, ou equivalente técnico | DH-IPC-HFW7842H-Z4-X | #VALUE!
ELO-0014 | 04.02.02.06.007 | 17 | 0 | CFE2 - Câmera IP, Fixa, Externa, com Box, 4MP + IR, Lente de 12-55 mm, com caixa de proteção à prova de intempérie, com suporte para teto ou parede, ou equivalente técnico | DH-IPC-HFW5241E-Z12E | #VALUE!
ELO-0015 | 04.02.02.06.008 | 5 | 5 | CFE3 - Câmera IP, Fixa, Externa, 8MP + IR, Lente de 6-240 mm, com caixa de proteção à prova de intempérie, com suporte para teto ou parede, ou equivalente técnico | SDT8C842-8P-FA-APV-0280 | #VALUE!
ELO-0016 | 04.02.02.06.009 | 16 | 6 | CMID - Câmeras IP, Móvel, Interna, com Domo PTZ pendente, 5MP+ IR, Lente de 5.3-175 mm, zoom de 33X, com suporte para teto ou parede, ou equivalente técnico | DH-SD5A445GB-HNR | #VALUE!
ELO-0017 | 04.02.02.06.010 | 16 | 0 | CMED - Câmera IP, Móvel, Externa, com Domo PTZ pendente, 5MP + IR, Lente de 5,3 - 175 mm, zoom ótico de 33X, com suporte para teto e parede, ou equivalente técnico | DH-SD5A445GB-HNR | #VALUE!
ELO-0018 | 04.02.02.06.011 | 12 | 12 | CEL - Câmera para os Elevadores, Câmera IP, Fixa, Interna, 4MP, lente fixa de 2,8 mm | DH-IPC-HDW3449H-AS-PV | #VALUE!
|  | 378 | 335
43
| 04.03.02.01.002 | 4 | 4 | CÂMERA LPR PARA LEITURA DE PLACAS, TCP/IP, LENTE AUTOFOCO DE 3,2 MM A 11,1 MM, SENSOR CMOS 3MP 1/2,8" | DHI-ITC413-PW4D | #VALUE!

## CÂMERAS USADAS
SELO 14 | 5 | CFI - ES
| 2 | CFID - ES

## BAM CONT ACESSO
BAM | PLANILHA | QUANTIDADE | ESTOQUE | DESCRIÇÃO PLANILHA | MODELO | FOTO
DISPENSADO | 04.03.01.01.001 | 203 | 203 | TERMINAL DE CONTROLE DE ACESSO, DUPLA AUTENTICAÇÃO COM RECONHECIMENTO FACIAL E APROXIMAÇÃO DE CARTÃO POE - PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS | DHI-ASI7213S-W | #VALUE!
DISPENSADO | 04.03.01.01.002 | 37 | 37 | TERMINAL DE CONTROLE DE ACESSO, DUPLA AUTENTICAÇÃO COM RECONHECIMENTO FACIAL E APROXIMAÇÃO DE CARTÃO,POE, IP66, IK07 - PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS | DHI-ASI7213K-W | #VALUE!

## BAM CHASSIS
BAM | PLANILHA | QUANTIDADE | ESTOQUE | DESCRIÇÃO PLANILHA | MODELO | FOTO
ELO-0019 | 04.03.02.01.004 | 1 | 1 | Scanner de Chassi de Veiculos, escaneamento através de câmeras de alta velocidade de 2MP, TCP/IP, resolução > 6000 x 1048 pixels | DAHUA UVSS¦VDF5020CE-00 UVSS¦ARC-3600-G3-00A5 UVSS¦DHL22-F600-S UVSS¦VDC5641E-00 UVSS¦VDCA50E-00 | #VALUE!

## CANCELA
BAM | PLANILHA | QUANTIDADE | ESTOQUE | DESCRIÇÃO PLANILHA | MODELO | FOTO
| 04.03.02.01.003 | 7 |  | CANCELA AUTOMÁTICA COM BRAÇO TELESCÓPICO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM SENSOR INFRAVERMELHO OU LAÇO INDUTIVO, ALIMENTAÇÃO 110/220VAC
| 04.03.02.01.005 | 2 |  | ANTENA UHF, DISTÂNCIA DA LEITURA DE 8 M, COMUNICAÇÃO RS485